附件：

监理工作记录仪现场记录要点和使用范围

一、基础工程：土方开挖及回填，混凝土灌注桩、管桩、高压旋喷桩、工法桩，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土，桩头防水处理，防水混凝土浇筑，卷材或涂料防水层施工及细部构造处理，钢结构安装。

二、主体结构工程：梁柱节点钢筋绑扎及隐蔽过程，悬挑梁、板钢筋绑扎及隐蔽过程、混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装及灌浆，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。

三、建筑装饰装修工程：玻璃幕墙安装，外墙干挂石材，厕浴间防水。

四、绿色建筑工程：围护系统节能构造，地源热泵系统地埋管换热系统。

五、屋面工程：屋面防水，屋面保温层、找平层处理。

六、安装工程：抗震支架安装，电气接地系统隐蔽，水电配管隐蔽，给水系统试压、试水，排水系统通球、通水，通风空调系统调试。

七、其他：对危险性较大的分部分项工程开展专项巡视检查及对施工现场开展定期安全检查和每天安全巡视检查时应当使用监理记录仪进行全过程记录。危险性较大的分部分项工程的范围为《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质［2018］31号）和《关于印发〈江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版）〉的通知》（苏建质安〔2019〕378号）所规定的内容。

八、属地质量安全机构根据工程类型要求记录的其他要点。