总师室分享

第一部分   施工资料 分享

一.开工准备资料（前附开工申请表A1）

1.开工报告( B1004)

2.工程项目管理人员名单（Ｂ1007）后附管理人员上岗证

3.施工组织设计报批表（Ｂ1008）后附施工组织设计

4.单位工程概况表（Ｂ１00１）

二.工程定位放线（前附放线报审表A11）

1.规划部门的定位坐标.高程控制摘要（Ｃ1201）

2.施工放线网记录（Ｃ1202）

3.施工放线验收记录（Ｃ1203）

垫层基础及主体放线（前附放线报审表A11）

1. 施工放线验收记录（Ｃ1203）

2.多层高层各层放线测量记录（Ｃ1204）

三.土方工程

1）土方开挖（前附报验申请表A4）

1.土方开挖检验批(Ａ1001)

2.地基验槽记录(Ｃ1106)

3.工程质量责任单位地基验槽记录（Ｂ1060）

2.）土方回填（前附报验申请表A4）

1.土方回填检验批（Ａ1002）或灰土检验批 （ A1011）

2. 土方及灰土垫层现场试验记录（Ｃ1101）

3．分层回填现场试验记录（Ｃ1104）

四：基础模板.钢筋.混凝土.砌体工程（ 分基础和主体两个分部 ）

1）模板安装. （前附报验申请表A4）

1.模板安装检验批（A2001）

2.现浇混凝土模板安装.拆除施工记录（ C1214）

2）模板拆除. （前附报验申请表A4）

1.模板拆除检验批（A2003）

2.现浇结构外观及尺寸偏差检验批（A2011）

3.现浇混凝土模板安装.拆除施工记录（ C1214）

4.混凝土同条件养护施工记录（ C1221）

3）钢筋加工安装（前附报验申请表A4）

1.钢筋加工检验批（A2004）

2.钢筋安装检验批（A2005）

3.隐蔽工程验收记录（B1023）

4）混凝土工程（前附报验申请表A13）

1.混凝土施工质量检验批（A2007）

2.混凝土浇注申请表（C1210）

3.混凝土配合比用水量及开盘鉴定记录（C1211）商混站提供资料

4.混凝土及浇注施工记录（C1212）

5.混凝土全过程施工记录（C1213）

6.混凝土塌落度检查记录（C1217）

5）砌体工程

a.砖混结构砌体（前附报验申请表A4）

1.砖砌体工程检验批 （A2017）

2. 砌体质量控制施工记录（C1227）

3..构造柱砌体配筋.拉结筋施工记录（C1228）

4. 隐蔽工程验收记录（B1023）

b.填充墙砌体（前附报验申请表A4）

1. 填充墙砌体工程检验批（A2020）

2. 砌体质量控制施工记录（C1227）

3.隐蔽工程验收记录（B1023）

6）.防水工程（前附报验申请表A4）

1.卷材防水层 （A4003）

2. 隐蔽工程验收记录（B1023）

五..屋面资料 ：（前附报验申请表A4）

1.屋面保温层A4001 隐蔽验收记录 B1023

2.屋面找平层A4002 隐蔽验收记录 B1023

3.卷材防水层A4003 隐蔽验收记录 B1023

4.细部构造 A4010 隐蔽验收记录 B1023

5.

六 .装饰分部资料：（前附报验申请表A4）

2. 找平层检验批A3008

3. 水泥混凝土面层A3011或砖面层A3016

4. 一般抹灰A3027 （内墙按层做.外墙按立面做检验批）

5. 装饰抹灰 （A3028）（内墙按层做.外墙按立面做检验批）

6. 门窗安装工程检验批（选择是铝合金A3032或塑钢窗 A3035）

7. 饰面砖粘贴A3045或水性涂料涂饰A3054(做隐蔽验收记录)

七 .给排水分部（前附报验申请表A4）

1）.室内给水系统：（前附报验申请表A4）

1.室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(A5001)

2.管道设备清洗记录(C2012)

3.给水管道严密性试验记录（C2002）

2）.室内排水系统：（前附报验申请表A4）

1.室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(A5004)

2. 排水管灌水、通水、通球试验记录（C2010）

3）.卫生器具安装：（前附报验申请表A4）

1卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表(A5008)

2.卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表(A5009)

3. 卫生器具蓄水试验记录（C2011）

4）.室内采暖系统：（前附报验申请表A4）

1. 室内采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(A5010)

2. 室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程检验批质量验收记录表(A5011

3. 管道工程隐蔽验收记录（C2009）（相对于(A5010)做隐蔽）

4. 采暖系统运行和调试（C2019）

阀门及散热器安装前强度严密性试验记录（C2004）

管道材料、设备出厂合格证汇总表(C2001)

5）.雨水管道安装（前附报验申请表A4）

雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表（A2005）

八.建筑电气分部工程

1).接地装置安装（基础）（前附报验申请表A4）

1.接地装置安装检验批质量验收记录表（A6024）

2.建筑电气隐蔽工程验收记录（C3024）

2 )防雷引下线(每层都做) （前附报验申请表A4）

1 .避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批 质量验收记录表(防雷引下线)（A6025）

2.建筑电气隐蔽工程验收记录（C3024）

3).等电位联接(每层都做) （前附报验申请表A4）

1. 建筑物等电位联接检验批验收记录（A6028）

2. 建筑电气隐蔽工程验收记录（C3024）

4.)线管敷设(每层都做) （前附报验申请表A4）

1. 电线.电缆导管和线槽敷设检验批验收记（A6013）

2. 建筑电气隐蔽工程验收记录（C3024）

5)导管穿线(每层都做) （前附报验申请表A4）

1. 电线.电缆穿管和线槽敷设检验批验收记录（A6015）

2. 建筑电气隐蔽工程验收记录（C3024）

6)普通灯具安装(每层都做) （前附报验申请表A4）

1.普通灯具安装检验批验收记录（A6019）

7)开关插座安装(每层都做) （前附报验申请表A4）

1.线路插座.开关接地检验试验（C3022）

2. 开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表（A6022）

8)建筑照明通电运行(每层都做) （前附报验申请表A4）

1.建筑照明通电试运行记录（C3017）

2. 建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表（A6023）

9)电缆头制作，(每层都做) （前附报验申请表A4）

1.电气线路绝缘电阻测试（C3020）

2. 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表（A6018）

10)成套配电柜安装(每层都做) （前附报验申请表A4）

1.低压成套配电柜交接试验（C3009）

2.电气设备单体运行记录（C3012）

3.电气设备空载负荷运行记录（C3015）

4.低压成套配电柜交接试验检验批验收记录（A6005）

11.)接闪器安装（屋面）（前附报验申请表A4）

1.接闪器安装检验批质量验收记录表(A6027)

资料整理程序

1、放开挖线（施工控制网施工记录、附放线图）

2、土方开挖（土方开挖施工检验批

3、桩基工程（由分包单位做资料）

4、破桩头（不做资料）

5、基础垫层（混凝土施工检验批、坍落度、中间工序交接、砼施工验收记录、开盘鉴定记录）

6、基础防水（防水卷材施工检验批、细部构造检验批、隐蔽验收记录。注：材料进场应做复试取材料1m2送检）

7、防水保护层（同第5条表格）

8、基础放线（多层高层放线施工记录、附放线图）

9、基础筏板钢筋（钢筋加工、安装检验批、钢筋焊接检验批、隐蔽验收记录、中间工序交接。注：钢筋进场应做复试每个型号取一组每组2个长30cm、50cm做抗拉、冷弯试验，并有直螺纹连接试验取50cm长每组3个，做抗拉试验每500个接头取一组；闪光对接每300个接头取一组每组3个做抗拉试验）

10、基础模板（模板安装检验批、模板安装施工记录、中间工序交接）

11、基础混凝土浇筑（同第5条表格）

12、模板拆除（模板拆除检验批、现浇结构外观偏差检验批、模板拆除施工记录）

13、地下室放线（同第7条表格）

14、地下室钢筋（表格同第9条；应做电渣压力焊试验每个型号取一组长度50cm各3根，每300个接头取1组，做抗拉试验，大于20mm的钢筋做直螺纹连接试验）

15、地下室模板（同第10条表格）

16、地下室混凝土（同第5条表格）

17、1层~N层放线（同第7条表格）

18、1层~N层钢筋（同第9条表格）

19、1层~N层模板（同第10条表格）

20、1层~N层混凝土（同第5条表格）

21、基础验收（地基验槽记录、分项工程检验批记录将基础的检验批汇总钢筋、模板、混凝土、模板拆除、土方开挖、基础防水、现浇结构外观偏差；做子分部汇总、分部工程验收记录应有监理、设计、勘察签字）

22、砌体工程（填充墙检验批、构造柱配筋砌体配筋、拉结筋施工记录、砌体质量控制施工记录、中张北网间工序交接）

23、主体验收（分项工程检验批记录将主体的检验批汇总钢筋、模板、混凝土、模板拆除、现浇结构外观偏差、砌体工程；做子分部汇总混凝土结构、砌体工程；分部工程验收记录）

24、装修阶段：内、外墙抹灰工程（一般抹灰检验批、隐蔽如有要求就做。砂子、水泥应做复试；砂子每400m3做一次，水泥每次进场应做复试）

25、厨房、卫生间烟道安装（装配式结构检验批）

26、外墙内保温（一般抹灰检验批、隐蔽如有要求就做；材料进场应有检验报告、合格证并进行材料报验）

27、厨卫间找平层（找平层检验批质量验收记录表）

28、厨卫间防水层（如材料为涂料防水应用涂料防水层检验批、隐蔽验收记录卫生间厨房阳台及其他有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录；如为卷材应为防水卷材检验批其它表格同涂料防水）

29、地辐射垫层（水泥混凝土垫层检验批）

30、阳台护栏安装（护栏和扶手安装检验批）

31、外墙面砖（饰面砖粘贴检验批）

32、铝合金门窗（金属门窗安装工程检验批铝合金门窗）

33、铝合金门窗玻璃安装（门窗玻璃安装工程检验批）

34、防盗门安装（特种门安装检验批）

35、楼梯踏步砖（饰面砖粘贴检验批）

36、屋面工程：屋面炉渣找坡（炉渣垫层检验批、隐蔽验收记录、中间工序交接）

37、屋面保温（屋面保温层检验批、隐蔽验收记录、中间工序交接）

38、屋面找平层（屋面找平层检验批、隐蔽验收记录、中间工序交接）

39、屋面防水层（卷材防水层检验批、细部构造检验批、隐蔽验收记录、中间工序交

40、屋面防水保护层（屋面找平层检验批、隐蔽验收记录、中间工序交接）

41、上人屋面做面砖（饰面砖粘贴检验批）

42、装修分部验收（分项工程检验

- 图解工程施工全过程的48个节点（值得收藏）

2014-07-10 10万地产人在读 明源地产研究院

1、土方开挖后，承台砖胎膜砌筑

2、承台基础梁砖胎膜砌筑

3、承台、底板垫层砼浇捣后

4、地下室底板及承台基础梁防水卷材施工

5、钢筋绑扎中

6、地下室外墙及消防水池的施工缝处的止水钢板焊接施工中

7、外墙施工缝处模板挂模

8、外墙模板挂模。注意要用止水螺杆

9、管道预埋

10、高低跨处模板的下部我们焊上了钢筋支架

地下室高低跨处模板挂模

11、止水钢板在柱的节点，当然各地在此次的做法可以都不大一样啊，有的地方的止水钢板有直接通过柱的箍筋，也就是箍筋断开，止水钢板不断，然后箍筋采取焊接。有的地方就是止水钢板到柱边就断开，保证柱箍筋不断开。

12、地下室底板砼浇捣后

13、地下室放线，柱头砼凿毛

14、模板钢管架搭设

15、外墙施工缝处凿毛

16、柱脚焊的定位钢筋

17、地下室外墙模板施工中，止水螺杆外加一小块木块，目的是为了使以后割掉止水螺杆后留下的那个小凹槽，可以直接用水泥砂浆补平，以防止螺杆露在外面。

18、柱的垂直度检查

19、地下室柱的砼浇捣完毕

20、人防门预埋安装中

21、地下室顶板砼浇捣中

22、地下室外墙模板拆除后的止水螺杆处理

23、外墙模板拆除后，外墙上的止水螺杆处理，人工凿除原先埋在砼中的小木块

24、外墙止水螺杆割除后水泥砂浆修补

25、外墙防水卷材施工中

26、模板的支撑上面的顶托旋上去太高了，需要整改的地方。还有个别木方挑头太长了。

27、圆柱模板安装施工中

28、地下室拆模后的情景，呵呵，该处是消防水池的地方，满墙壁都是止水螺杆

29、地下室

30、地下室砖墙砌筑

31、椭圆型车道施工中

32、梁模板加固不合格需要整改的位置，梁侧板交接处木方未通长加固，该处很容易涨模。

33、砖墙砌筑，在砖墙与砼结构交接处，钉铁丝网。

34、消防喷淋管施工中

35、楼面模板施工完毕。呵呵，柱箍筋堆得太高了。

36、楼板钢筋施工中。

37、地下室风管安装中。

38、消防喷淋管过人防墙。

39、空调的冷冻水管施工中。

40、楼梯踏步施工中。

41、空调冷冻水管施工安装中

42、砖墙与砼交界处钉铁丝网。

43、地面贴砖前做地面找平层，内布钢筋网片，两边做灰饼。

44、冰水管焊接处防锈处理，外面是保温层。

45、地面贴砖。

46、砖缝用专门的填缝剂进行填缝。

47、自动扶梯（人行道）吊装安装中。

48、地下室的人防门。

（来源：筑龙网）